## 新建（后厨设备）
厨房设备详细配置技术清单
排列次序 | 设备编号 | 参数 | 数量 | 单位 | 规格 | 备注
地下一层收货区、垃圾房
GB001 | 灭蝇灯 | 电网电压：4500-5000v；诱虫灯管：18wx2；有效面积：90-120㎡ | 2 | 台 | 400*170*310
GB002 | 风幕机 | 风量：2230m³/h;噪音：60dB | 2 | 台 | 1700*185*210
GB003 | U型地沟 | 1.0不锈钢制作 | 2 | 米 | 300型 | 1.0不锈钢制作
GB003 | 盖板 | 1.5不锈钢制作 | 2 | 米 | 300型 | 1.5不锈钢制作
GB004 | 皂液及纸巾分配器 |  | 1 | 个
GB005 | 洗手星 |  | 1 | 台 | 500*400*300 | 材质1.0
GB006 | 步入式冷藏库 | -2℃ 至 2℃ | 1 | 台 | 厂标
GB007 | U型地沟 | 1.0不锈钢制作 | 1 | 米 | 300型 | 1.0不锈钢制作
GB007 | 盖板 | 1.5不锈钢制作 | 1 | 米 | 300型 | 1.5不锈钢制作
GB008 | 风幕机 | 风量：2230m³/h;噪音：60dB | 1 | 台 | 1700*185*210
GB011 | 冷凝蒸发器 | 安装於步入式冷藏库 # GB006内，水冷 | 1 | 台 | 厂标
GB012 | 制冷压缩机组 | 水冷 7/12℃，用于编号#GB006 | 1 | 台 | 厂标
GB013 | 四层平板层架 | 4层,可调 | 3 | 台 | 1200*500*1550 | 材质1.0
GB014 | U型地沟 | 1.0不锈钢制作 | 1 | 米 | 300型 | 1.0不锈钢制作
GB014 | 盖板 | 1.5不锈钢制作 | 1 | 米 | 300型 | 1.5不锈钢制作
GB015 | 洗地龙头 | 连15M长水管 | 1 | 台 | 130*420*80
GB016 | 层架 | 4层,可调 | 11 | 台 | 1200*500*1550 | 材质1.0
一层粗加工厨房、员工餐厅厨房
CM001 | U型地沟 | 1.0不锈钢制作 | 1 | 米 | 300型 | 1.0不锈钢制作
CM001 | 盖板 | 1.5不锈钢制作 | 1 | 米 | 300型 | 1.5不锈钢制作
CM002 | 皂液及纸巾分配器 |  | 1 | 个
CM003 | 洗手星 |  | 1 | 台 | 500*400*300 | 材质1.0
CM004 | 洗地龙头 | 连15M长水管 | 1 | 台
CM005 | 补台 |  | 1 | 台 | 500*350*800 | 材质1.0
CM006 | 刀具消毒柜 | 紫外线消毒灯, 挂墙 | 1 | 台 |  | 厂标
CM007 | 双星盆工作台 | 星盆尺寸500*500*250mm，双星盆，1组冷热水龙头，2组摇柄去水，150mm高挡水 | 1 | 台 | 2050*750*800 | 材质1.0
CM008 | 垃圾桶 | 容量：120L | 2 | 台 | 630*660*820
CM011 | 挂墙层板 | 双层三角板 | 1 | 台 | 1620*350 | 材质1.0
CM012 | U型地沟 | 1.0不锈钢制作 | 1 | 米 | 300型 | 1.0不锈钢制作
CM012 | 盖板 | 1.5不锈钢制作 | 1 | 米 | 300型 | 1.5不锈钢制作
CM013 | 单星盆工作台 | 星盆尺寸850*550*300mm，1组冷热水龙头，1组摇柄去水，150mm高挡水板 | 1 | 台 | 1800*750*800 | 材质1.0
CM014 | 挂墙柜 | 带锁移门 | 1 | 台 | 1620*350*600 | 材质1.0
CM015 | 工作台 | 连下一层板 | 1 | 台 | 2200*800*800 | 材质1.0双层平板工作台
CM016 | 步入式冷藏库 | -2℃ 至 2℃ | 1 | 台 | 厂标
CM017 | U型地沟 | 1.0不锈钢制作 | 1 | 米 | 300型 | 1.0不锈钢制作
CM017 | 盖板 | 1.5不锈钢制作 | 1 | 米 | 300型 | 1.5不锈钢制作
CM018 | 冷凝蒸发器 | 安装於步入式冷藏库 # CM016内，水冷 | 1 | 台 | 厂标
CM021 | 制冷压缩机组 | 水冷 7/12℃，用于编号#CM016 | 1 | 台 | 厂标
CM022 | 层架 | 4层,可调 | 7 | 台 | 1200*500*1550 | 材质1.0
CM023 | 2/1GN盆推车 | 共18层，每层插入1盘2/1GN份盘，带锁杆 | 3 | 台 | 厂标 | 材质1.0
CM024 | 步入式冷冻库 | -18℃ 至 -22℃ | 1 | 台
CM025 | 层架 | 4层,可调 | 5 | 台 | 1200*500*1550 | 材质1.0
CM026 | 冷凝蒸发器 | 安装於步入式冷藏库 # CM024内，水冷 | 1 | 台 | 厂标
CM027 | 制冷压缩机组 | 水冷 7/12℃，用于编号#CM024 | 1 | 台 | 厂标
CM028 | 刀具消毒柜 | 紫外线消毒灯, 挂墙 | 1 | 台 |  | 厂标
CM031 | 双星盆工作台 | 星盆尺寸500*500*250mm，双星盆，1组冷热水龙头，2组摇柄去水，150mm高挡水 | 1 | 台 | 1950*750*800 | 材质1.0
CM032 | 挂墙层板 | 双层 | 1 | 台 | 1560*350 | 材质1.0
CM033 | 垃圾桶 | 容量：120L | 1 | 台 | 630*660*820
CM034 | U型地沟 | 1.0不锈钢制作 | 1 | 米 | 300型 | 1.0不锈钢制作
CM034 | 盖板 | 1.5不锈钢制作 | 1 | 米 | 300型 | 1.5不锈钢制作
CM035 | 单星盆工作台 | 星盆尺寸850*550*300mm，1组冷热水龙头，1组摇柄去水，150mm高挡水板 | 1 | 台 | 1800*750*800 | 材质1.0
CM036 | 垃圾桶 | 容量：120L | 1 | 台 | 630*660*820
CM037 | 挂墙柜 | 带锁移门 | 1 | 台 | 1560*350*600 | 材质1.0带锁
SC001 | 灭蝇灯 | 电网电压：4500-5000v；诱虫灯管：18wx2；有效面积：90-120㎡ | 1 | 台
SC002 | 风幕机 | 风量：2230m³/h;噪音：60dB | 1 | 台 | 1700*185*210
SC003 | U型地沟 | 1.0不锈钢制作 | 1 | 米 | 300型 | 1.0不锈钢制作
SC003 | 盖板 | 1.5不锈钢制作 | 1 | 米 | 300型 | 1.5不锈钢制作
SC004 | 皂液及纸巾分配器 |  | 1 | 个
SC005 | 洗手星 |  | 1 | 台 | 500*400*300 | 材质1.0
SC006 | 刀具消毒柜 | 紫外线消毒灯, 挂墙 | 1 | 台 |  | 厂标
SC007 | 双星盆工作柜 | 星盆尺寸450*450*250mm，双星盆,1组冷热水龙头，1组单冷龙头，2组摇柄去水，掩门柜 | 1 | 台 | 2200*700*800 | 材质1.0
SC008 | 挂墙柜 | 带锁移门 | 1 | 台 | 1610*350*600 | 材质1.0
SC011 | 垃圾桶 | 容量：120L | 1 | 台 | 630*660*820
SC012 | 紫外线消毒灯 | 帶反射罩 | 2 | 台
SC013 | 工作柜 | 移门柜,带门锁，150mm高挡水边 | 1 | 台 | 1350*700*800 | 材质1.0
SC014 | 传菜窗连窗台板 | 玻璃移门，连锁 | 1 | 台 | 1000*400*600 | 材质1.0
SC016 | 台下式冷藏柜 | 内置式，双门，风冷 | 1 | 台
SC017 | 工作柜 | 移门柜,带门锁，150mm高挡水边 | 1 | 台 | 1800*700*800 | 材质1.0
SC018 | 双星盆工作柜 | 星盆尺寸450*450*250mm，双星盆,1组冷热水龙头，1组单冷龙头，2组摇柄去水，掩门柜 | 1 | 台 | 1660+2350*750*800 | 材质1.0
SC021 | 挂墙层板 | 双层 | 1 | 台 | 1200*350 | 材质1.0
SC022 | 垃圾桶 | 容量：120L | 1 | 台 | 630*660*820
SC023 | 工作柜 | 移门柜,带门锁，150mm高挡水边 | 1 | 台 | 1530*750*800 | 材质1.0
SC024 | 挂墙柜 | 带锁移门 | 1 | 台 | 1150*350*600 | 材质1.0
SC025 | 工作柜 | 移门柜,带门锁，150mm高挡水边 | 1 | 台 | 1530*750*800 | 材质1.0
SC026 | 传菜窗连窗台板 | 玻璃移门，连锁 | 1 | 台 | 1000*400*600 | 材质1.0
SC027 | 电磁炉 |  | 1 | 台 |  | 厂标
SC028 | 工作柜 | 移门柜,带门锁，150mm高挡水边 | 1 | 台 | 930*750*800 | 材质1.0
SC031 | 防污罩 | 钢化玻璃 | 2 | 台
SC032 | 热汤池柜 | 四格1/1GN，连干烧保护 | 2 | 台 | 1560*750*800 | 材质1.0，四格保温售饭台，简易
SC033 | 托盘架 |  | 1 | 台 | 5800*300 | 材质1.0
SC034 | 暖饭车 | 活动式 | 1 | 台 | 600*600*800 | 材质1.0
SC035 | 暖汤车 | 活动式 | 1 | 台 | 600*600*800 | 材质1.0
SC036 | 电子销售系统打印机 |  | 1 | 台
SC037 | 封墙板 |  | 6 | 米 |  | 材质1.0
SC038 | 紫外线烟罩 | 油网板，新风，紫外线除油，带捕获射流喷嘴 | 1 | 台 | 4480*1320*500 | 材质1.0普通油网烟罩连新风
SC038a | 灭火系统 | 用于编号 #SC038 | 1 | 台
SC041 | 万能蒸烤箱 | 10*1/1GN, 带锅炉 | 1 | 台 |  | 10盘，液晶屏
SC042 | 可倾式炒锅 | 电力 | 1 | 台 |  | 材质1.0
SC043 | 可倾式汤锅 | 电力 | 1 | 台 |  | 材质1.0
SC044 | U型地沟 | 1.0不锈钢制作 | 2 | 米 | 300型 | 1.0不锈钢制作
SC044 | 盖板 | 1.5不锈钢制作 | 2 | 米 | 300型 | 1.5不锈钢制作
SC045 | 台下式冷藏柜 | 内置式，双门，风冷 | 2 | 台
SC046 | 工作柜 | 移门柜,带门锁，150mm高挡水边 | 1 | 台 | 2110*750*800 | 材质1.0
SC047 | 挂墙层板 | 双层 | 1 | 台 | 2200*350 | 材质1.0
SC048 | 垃圾桶 | 容量：120L | 1 | 台 | 630*660*820
SC051 | 单星盆工作柜 | 星盆尺寸450*450*250mm,1组冷热水龙头,1组摇柄去水,掩门柜 | 1 | 台 | 3550*750*800 | 材质1.0
SC052 | 皂液及纸巾分配器 |  | 1 | 个
SC053 | 洗手星 |  | 1 | 台 | 500*400*300 | 材质1.0
SC054 | 洗地龙头 | 连15M长水管 | 1 | 台
SC055 | 双星盆工作台 | 星盆尺寸500*500*250mm，双星盆，1组冷热水龙头，一组电子感应龙头，2组摇柄去水，150mm高挡水 | 1 | 台 | 1710*750*800 | 材质1.0
SC056 | 挂墙柜 | 带锁移门 | 1 | 台 | 1660*350*600 | 材质1.0
SC057 | 垃圾桶 | 容量：120L | 1 | 台 | 630*660*820
SC058 | 双门高身冷藏柜 | 内置式，双门，风冷 | 1 | 台 | 600*700*1975 | 欧款，上下双门，冷藏，直冷
SC062 | 工作柜 | 移门柜,带门锁，150mm高挡水边 | 1 | 台 | 1200*750*800 | 材质1.0
SC063 | 托盘架 |  | 1 | 台 | 3800*300 | 材质1.0
SC064 | 集气罩 | 连封板，高度至天花 | 1 | 台 | 2100*1050*500 | 材质1.0
SC065 | 煮面炉 | 连1/6GN 盆 | 1 | 台 | 1700*750*800 | 材质1.0电热
SC066 | 电子销售系统打印机 |  | 1 | 台
SC067 | 双门高身冷藏柜 | 内置式，双门，风冷 | 1 | 台 | 600*700*1975 | 欧款，上下双门，冷藏，直冷
SC068 | U型地沟 | 1.0不锈钢制作 | 2 | 米 | 300型 | 1.0不锈钢制作
SC068 | 盖板 | 1.5不锈钢制作 | 2 | 米 | 300型 | 1.5不锈钢制作
SC069 | 单星盆工作台 | 星盆尺寸850*550*300mm，1组冷热水龙头，1组摇柄去水，150mm高挡水板,40mm厚白色大理石台面,麿石 | 1 | 台 | 2100*750*800 | 材质1.0
SC070 | 天花吊架连插盆架 | 双层,连1/3GN 盆插架 | 1 | 台 | 1500*450*400 | 材质1.0
SC071 | 皂液及纸巾分配器 |  | 1 | 个
SC072 | 洗手星 |  | 1 | 台 | 500*400*300 | 材质1.0
SC073 | 活动工作台 | 连下一层板 | 1 | 台 | 1500*650*800 | 材质1.0
SC074 | 压面机 |  | 1 | 台
SC075 | 和面机 | 40公斤 | 1 | 台
SC076 | 工作台 | 连下一层板 | 3 | 台 | 1660*900*800 | 材质1.0，双层平板工作台
SC077 | U型地沟 | 1.0不锈钢制作 | 2 | 米 | 300型 | 1.0不锈钢制作
SC077 | 盖板 | 1.5不锈钢制作 | 2 | 米 | 300型 | 1.5不锈钢制作
SC078 | U型地沟 | 1.0不锈钢制作 | 2 | 米 | 300型 | 1.0不锈钢制作
SC078 | 盖板 | 1.5不锈钢制作 | 2 | 米 | 300型 | 1.5不锈钢制作
SC079 | 垃圾桶 | 容量：120L | 1 | 台 | 630*660*820
SC080 | 刀具消毒柜 | 紫外线消毒灯, 挂墙 | 1 | 台 |  | 厂标
SC081 | 紫外线烟罩 | 油网板，新风，紫外线除油，带捕获射流喷嘴 | 2 | 台 | 5600*2930*500 | 材质1.0，普通油网烟罩连新风
SC081a | 灭火系统 | 用于编号 #SC081 | 1 | 台
SC082 | 广式双头双尾炒炉 | 电,强力沟风炉头 | 1 | 台 | 2200*1200*800 | 绿磁
SC083 | 双头大炒炉 | 电 | 1 | 台 | 2400*1200*800 | 绿磁
SC084 | 炉边工作柜 | 带门 | 1 | 台 | 400*1200*800 | 材质1.0，拼台
SC085 | 封墙板 |  | 5.5 | 米 |  | 材质1.0
SC086 | 汤锅注水龙头 |  | 1 | 台
SC087 | 双头矮汤炉 | 电 | 1 | 台 | 1200*800*600 | 绿磁
SC088 | 皂液及纸巾分配器 |  | 1 | 个
SC091 | 洗手星 |  | 1 | 台 | 500*400*300 | 材质1.0
SC092 | 洗地龙头 | 连15M长水管 | 1 | 台
SC093 | 双门蒸柜 | 电,环保型无鼓风机 | 2 | 台 | 24盘 | 标准款，电热蒸饭车
SC094 | 单门蒸柜 | 电,环保型无鼓风机 | 1 | 台 | 12盘 | 标准款，电热蒸饭车
SC095 | U型地沟 | 1.0不锈钢制作 | 2 | 米 | 300型 | 1.0不锈钢制作
SC095 | 盖板 | 1.5不锈钢制作 | 2 | 米 | 300型 | 1.5不锈钢制作
SC096 | 活动工作台 | 连下一层板 | 2 | 台 | 1500*750*800 | 材质1.0
SC097 | 灭蝇灯 | 电网电压：4500-5000v；诱虫灯管：18wx2；有效面积：90-120㎡ | 1 | 台
SC098 | U型地沟 | 1.0不锈钢制作 | 2 | 米 | 300型 | 1.0不锈钢制作
SC098 | 盖板 | 1.5不锈钢制作 | 2 | 米 | 300型 | 1.5不锈钢制作
SC111 | 风幕机 | 风量：2230m³/h;噪音：60dB | 1 | 台 | 1700*185*210
SC112 | 急速冷冻柜 | 推入式，连制冷压缩机组 | 1 | 台
SC113 | 刀具消毒柜 | 紫外线消毒灯, 挂墙 | 1 | 台 |  | 厂标
SC114 | 双星盆工作台 | 星盆尺寸500*500*250mm，双星盆，1组冷热水龙头，2组摇柄去水，150mm高挡水 | 1 | 台 | 2250*750*800 | 材质1.0
SC115 | 挂墙层板 | 双层 | 1 | 台 | 2410*350 | 材质1.0
SC116 | 净水器 | 配紫外线灭菌灯，用于编号 #AB044 | 1 | 台
SC117 | 工作台 | 连下一层板 | 1 | 台 | 1300*750*800 | 材质1.0
SC118 | 挂墙层板 | 双层 | 1 | 台 | 1900*350 | 材质1.0
SC121 | 工作台 | 连下一层板 | 1 | 台 | 1430*750*800 | 材质1.0，双层平板工作台
SC122 | 挂墙柜 | 带锁移门 | 1 | 台 | 1800*350*600 | 材质1.0
SC123 | 台下式冷藏柜 | 内置式，双门，风冷 | 1 | 台
SC124 | 工作台 | 连下一层板 | 1 | 台 | 1420*750*800 | 材质1.0，双层平板工作台
SC125 | 活动工作台 | 连下一层板 | 1 | 台 | 1500*750*800 | 材质1.0
SC126 | 紫外线消毒灯 | 帶反射罩 | 1 | 台
SC127 | 皂液及纸巾分配器 |  | 1 | 个
SC128 | 洗手星 |  | 1 | 台 | 500*400*300 | 材质1.0
SC131 | 冷藏车 |  | 2 | 台 | 单门 | 厂标
SC132 | 保温车 |  | 2 | 台 | 单门 | 厂标
SC133 | 活动工作台 | 连下一层板 | 2 | 台 | 1500*750*800 | 材质1.0
SC134 | U型地沟 | 1.0不锈钢制作 | 1 | 米 | 300型 | 1.0不锈钢制作
SC134 | 盖板 | 1.5不锈钢制作 | 1 | 米 | 300型 | 1.5不锈钢制作
SC135 | 灭蝇灯 | 电网电压：4500-5000v；诱虫灯管：18wx2；有效面积：90-120㎡ | 2 | 台
SC136 | 风幕机 | 风量：2230m³/h;噪音：60dB | 1 | 台 | 1700*185*210
SC137 | U型地沟 | 1.0不锈钢制作 | 1 | 米 | 300型 | 1.0不锈钢制作
SC137 | 盖板 | 1.5不锈钢制作 | 1 | 米 | 300型 | 1.5不锈钢制作
SC138 | 风幕机 | 风量：2230m³/h;噪音：60dB | 1 | 台 | 1700*185*210
SC141 | 皂液及纸巾分配器 |  | 1 | 个
SC142 | 洗手星 |  | 1 | 台 | 500*400*300 | 材质1.0
SC143 | 洗地龙头 | 连15M长水管 | 1 | 台
SC144 | 垃圾桶 | 容量：120L | 1 | 台 | 630*660*820
SC145 | U型地沟 | 1.0不锈钢制作 | 1 | 米 | 300型 | 1.0不锈钢制作
SC145 | 盖板 | 1.5不锈钢制作 | 1 | 米 | 300型 | 1.5不锈钢制作
SC146 | 洗锅星盆台 | 星盆尺寸600*660*330mm，3星盆，3组摇柄去水，300mm高挡水板 | 1 | 台 | 2550*750*800 | 材质1.0，三星水池
SC147 | 花洒龙头 | 台式安装,带墙上托架，带冷热水摇摆龙头 | 1 | 台
SC148 | 管状挂锅架 | φ25*5不锈钢管 | 1 | 台 |  | 材质1.0
SC151 | 层架 | 4层,可调 | 3 | 台 | 1200*500*1550 | 材质1.0
SC152 | 洁碟台 | 300mm高挡水板，连下一层格栅板 | 1 | 台 | 1200*750*800 | 材质1.0
SC153 | 集气罩 | 连封板，高度至天花 | 1 | 台 | 1900*1350*500 | 材质1.0
SC154 | 洗碗机 | 传送式，过71°试纸测试 | 1 | 台 |  | EL-200KN 1070X790X1571
SC155 | U型地沟 | 1.0不锈钢制作 | 1 | 米 | 300型 | 1.0不锈钢制作
SC155 | 盖板 | 1.5不锈钢制作 | 1 | 米 | 300型 | 1.5不锈钢制作
SC156 | 污碟台 |  | 1 | 台 | 830*750*800 | 材质1.0
SC157 | 浸泡星盆 |  | 1 | 台 | 3100*900*800 | 材质1.0
SC158 | 碗碟传输系统 | 需按图纸及现场进行加工 | 1 | 台 | 2530*2000*2100*550 | 厂标

## 新建（排烟设备）
排烟设备
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 技术参数
1 | 排烟
2 | 集烟箱 | 600*600 | 60 | ㎡ | 铁皮1.0
3 | 烟管 | 800*600 | 180 | ㎡ | 铁皮1.0
4 | 风机 | 7.5KW | 1 | 台 | 铁皮1.0
5 | 净化器 | 风量18000 | 1 | 台
6 | 弯头 | 800*600 | 20 | ㎡ | 铁皮1.0
7 | 变径 | 950*700 | 8 | ㎡ | 铁皮1.0
8 | 软连接 |  | 2 | 套
9 | 风机支架 |  | 1 | 套 | 铁皮1.0
10 | 风柜 | 2.2KW | 1 | 台
11 | 送风
12 | 送风管 | 400*400 | 160 | ㎡ | 铁皮1.0
13 | 风柜 | 3KV | 1 | 台
14 | 百叶 | 300*300 | 12 | 个
15 | 风机支架 |  | 1 | 套
16 | 保护器 | 3KV | 1 | 台
17 | 安装辅料费 |  | 1 | 项